**Приложение Г**

(обязательное)

**Форма акта общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)**

«УТВЕРЖДАЮ»

Собственник здания или уполномоченное лицо

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

личная подпись

фамилия, инициалы

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_200 \_\_\_г.

дата

**АКТ**

**общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)**

Минск 04.06.2018

город

Здание № 2 корпус по ул.(пер.) Рафиева

находится в хозяйственном ведении, оперативном управлении УП «ЖРЭО Мсоковского р-на г.Минска

наименование собственника или уполномоченного лица

Эксплуатационная организация ЖЭС-109

наименование

Общие сведения:

1.1 Год постройки 1992 материал стен

1.2 Количество этажей 16 наличие подвала есть

Результаты готовности здания к зиме/весне: готов

Комиссия в составе:

председателя Начальник ЖЭС - 109 Волосюка А.В,

представителей ЖЭС-109 Булагова А.В., Мыпалов Е.В.

произвел(а) проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного здания и установил(а):

Фундамент: удовл; Циколи: удовл; Стены наружные: удовл; Колонны: удовл; Перегородки: удовл;